## Slide 1
Преподаватели ГАПОУ «ОГК»
Новокрещенова Галина Анатольевна
Туркевич Светлана Георгиевна

## Slide 3: Тема урока: Проверка коммутационных аппаратов до 1000 В

## Slide 4: Цель урока: Изучить основные способы проверки электрических аппаратов до 1000 В
Тема урока: Проверка коммутационных аппаратов до 1000 В

## Slide 5: За каждый правильный ответ + 1 балл
Устный опрос
1. Какие аппараты называются коммутационными?
2.Приведите примеры коммутационных аппаратов
3. Что общего в устройстве у всех коммутационных аппаратов?
4. Перечислите причины отказов коммутационных аппаратов

## Slide 6
Виды проверок коммутационных аппаратов
1.Внешний осмотр

## Slide 7
Виды проверок коммутационных аппаратов
2.Измерение сопротивления изоляции

## Slide 8
Виды проверок коммутационных аппаратов
3.Испытание повышенным напряжением

## Slide 9
Виды проверок коммутационных аппаратов
4.Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов и аппаратов управления

## Slide 10
Виды проверок коммутационных аппаратов
5.Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока.

## Slide 11
Виды проверок коммутационных аппаратов
6.Осмотр катушки.

## Slide 12
Виды проверок коммутационных аппаратов
7.Проверка сердечника, якоря

## Slide 13
Виды проверок коммутационных аппаратов
8.Проверка короткозамкнутого витка

## Slide 14
Виды проверок коммутационных аппаратов
9.Проверка состояния контактов

## Slide 15
Виды проверок коммутационных аппаратов
10.Проверка работоспособности в реальных условиях

## Slide 16: Проверка магнитного пускателя

## Slide 17: Карта проверки магнитного пускателя
Главные контакты
Блок-контакты
Катушка
Сердечник + якорь
Возвратная пружина
Корпус
Крепление

## Slide 19: Алгоритм проведения проверки магнитного пускателя
Внешний осмотр
Корпус целый
Проверка контактов.
Исправны
Чистка, регулировка, замена контактов
Замена корпуса или пускателей
Прозвонка катушки
Годная
Замена катушки
Проверка кз витка целый
Замена витка
Сборка пускателей
Проверка под напряжением
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да

## Slide 20: Критерии оценки
7-8 баллов – «отлично»
5-6 баллов – «хорошо»
3-4 балла – «удовлетворительно»

## Slide 21: Закончите предложения
1. На уроке мне понравилось…
2. Мне не понравилось…
3. Я бы хотел больше узнать о…
4. Теперь я…

## Slide 22
Спасибо за внимание