Карта проверки магнитного пускателя

Алгоритм проведения проверки магнитного пускателя

нет	да

нет	     да

нет	да

нет		да

Внешний осмотр

Алгоритм проведения проверки магнитного пускателя

Корпус целый

нет	да

Проверка контактов. Исправны

Замена корпуса или пускателя

нет	     да

Прозвонка катушки

Годная

Чистка, регулировка, замена контактов

нет	да

Проверка кз витка целый

целый

Замена

катушки

нет		да

Сборка пускателя

Замена витка

Проверка под напряжением