Тема урока: Проверка коммутационных аппаратов        Дата ___________________

Цель урока:

Виды проверок

- Внешний осмотр ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Измерение сопротивления изоляции ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Испытания повышенным напряжением ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Проверка действии максимальных, минимальных и независимых расцепителей ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока ______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Осмотр катушки. Прозвонка мультиметром. ____________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Проверка сердечника, якоря. _________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Проверка короткозамкнутого витка ___________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Проверка состояния контактов _______________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Проверка работоспособности в реальных условиях _________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод: __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________